Załącznik Nr 2 do zapytania

Nr spr. SP ZOZ/DZ/19/2022

Formularz asortymentowo - cenowy

Część 1-Odczynniki i materiały zużywalny do badań

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/ 36 m-cy | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań/ 36 m-cy | Cena jednostkowa netto/ opakowanie | Stawka VAT (%) | Łączna wartość netto | Łączna wartość brutto | Termin ważności odczynnika po otwarciu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Morfologia min. 25 parametrów | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krew kontrolna - wartości normalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krew kontrolna - wartości patologiczne niskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krew kontrolna - wartości patologiczne wysokie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zewnętrzna kontrola jakości z podziałem krwinek białych na 5 populacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Barwniki niezbędne do barwienia preparatów krwi pełnej i szpiku kostnego wraz ze szkiełkami (kompatybilność z oferowanym aparatem do barwienia) | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Część 2-Dzierżawa analizatora

| Dzierżawa |
| --- |
|  | Nazwa | Cena netto za 1 m-c | Wartość netto/36 m-cy | Stawka podatku VAT | Wartość brutto/36 m-cy |
| 1 | Opłata dzierżawna |  |  |  |  |

# Formularz asortymentowo - cenowy zbiorczy

| l.p. | Nazwa | Łączna wartość netto | Stawka podatku VAT | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki i materiały zużywalne do badań (część 1) |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa analizatora (cześć 2) |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

# WARUNKI GRANICZNE ODCZYNNIKI

- Wszystkie odczynniki nie mogą zawierać nawet śladowych ilości cyjanku lub jego związków (Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu ulotek odczynników celem stwierdzenia tego faktu).

- Trwałość odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy. Zapis nie dotyczy krwi kontrolnej.

- Odczynniki, w tym: kalibrator, krew kontrolna do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i analizator tego samego producenta.

- Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub oświadczenia o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych należy przesłać w formie papierowej wraz z pierwszą dostawą odczynników.

- Do podanej ilości wykonywanych badań (poz.1 tabela asortymentowo-cenowa) należy doliczyć badania kontrolne wykonywane 7 razy w tygodniu na                      3 poziomach oraz w sytuacjach koniecznych np. awaria analizatora, a także oznaczenia wykonywane w ramach uczestnictwa w kontroli zewnętrznej. Zamawiający wymaga zaoferowania takiej ilości krwi kontrolnej, która uwzględnia stabilność krwi kontrolnej po otwarciu fiolki i jednocześnie zaoferowana ilość pozwoli na wykonanie kontroli jakości wg schematu.

- Zapewnienie ilości odczynników gwarantujących pracę w systemie całodobowym oraz wykonywanie próbek pojedynczych.

- Zapewnienie  udziału  w  zewnętrznej  kontroli  jakości  badań  program  na  3  lata,  minimum  4  razy  w  roku  wraz  z  opracowaniem  wyników                          i uzyskaniem certyfikatu. Materiał kontrolny musi zapewniać kontrolę analizatorów w zakresie podziału krwinek białych na minimum 5 populacji (kontrola przeznaczona dla zaoferowanego analizatora). Zamawiający dopuszcza kontrolę zewnętrzną Labquality – Sowa-med.

- Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy.

- Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań (poz.1 tabela asortymentowo-cenowa) oraz ilości odczynnika koniecznej do wykonania kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń wyników patologicznych (10%, tj. 9000 badań) oraz spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora. Zaoferowana ilość odczynnika musi zagwarantować możliwość wykonywania badań w serii oraz próbek pojedynczych przez całą dobę.

- Wyrównanie strat odczynnikowych spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora.

- W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań należy zaokrąglić ilość opakowań zaoferowanych odczynników                         do pełnego opakowania w górę.

- W pozycji 6 tabeli asortymentowo – cenowej Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań oraz kontroli                     i kalibracji w czasie trwania umowy.

- Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu do wszystkich zaoferowanych odczynników metodyki oznaczeń w języku polskim wraz z instrukcja obsługi analizatora.

- Dostawa odczynników do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faxem lub e-mailem. W przypadku pilnego zamówienia (tryb „CITO”) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany asortyment do 48 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.

- Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze.

- W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia o co najmniej 5 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości wykonywania badań, ma prawo zlecić wykonanie badań w innej placówce na koszt Wykonawcy, a Wykonawca pokrywa koszty badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego, łącznie z kosztem transportu związanym z dostarczeniem materiału i odbiorem wyników badań. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu, Wykonawca pokrywa wyłącznie koszt badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.

- Czas reklamacji odczynników nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej, faxem lub e-mail do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.

- Wyrównanie  strat  odczynnikowych   spowodowanych   udokumentowaną   niesprawnością  analizatora  w  trakcie  trwania   procesu  analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

- Nie ujęcie w złożonej ofercie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, lub ujęcie niedostatecznej ilości tych elementów skutkować będzie obowiązkiem dostarczenia brakujących elementów na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje w formie pisemnej o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora.

- W ramach czynszu dzierżawnego analizatora hematologicznego, zostanie dostarczony aparat do barwienia preparatów krwi pełnej i szpiku kostnego (aparat kompatybilny do oferowanych barwników i szkiełek - formularz cenowy, poz.7 część 1- odczynniki i materiały zużywalne do badań)

Parametry barwiarki poniżej:

-barwienie oparte na metodzie May-Grünwalda-Giemsy

-automatyczny proces barwienia i suszenia aparatów

-zanurzeniowa metoda barwienia

-jednoczesne ładowanie preparatów minimum 10 szkiełek

-termin ważności odczynnika po otwarciu min. 30 dni

………………………………, dnia   	………………………2022 r.

…………………………….…………

pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela/wykonawcy