SP ZOZ/DZ/28/2021						         Myszków, dnia 13-07-2021 r.

ZAPYTANIE

(dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 130 000 zł) na:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH WYKONYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI AGLUTYNACJI KOLUMNOWO – ŻELOWEJ ORAZ ODCZYNNIKÓW  MONOKLONALNYCH I KRWINEK WZORCOWYCH DLA PRACOWNI SEROLOGII Z BANKIEM KRWI ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”

- Przedmiot zamówienia:

dostawa odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem techniki aglutynacji kolumnowo – żelowej oraz odczynników  monoklonalnych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologii z bankiem krwi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie.

– zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- Realizacja zamówienia:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Umowa  zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego zapytania.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Oferenci zostaną poinformowani droga mailową.

##### Forma złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz dołączyć do niej wszystkie wymienione we wzorze załączniki (sporządzone poprzez wypełnienie i podpisanie wzorów dołączonych do niniejszego zapytania)

Ofertę należy złożyć w formie e- mailowej na adres: mdziechciarz@zozmyszkow.pl z dopiskiem:

Oferta na: „DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH WYKONYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI AGLUTYNACJI KOLUMNOWO – ŻELOWEJ ORAZ ODCZYNNIKÓW  MONOKLONALNYCH I KRWINEK WZORCOWYCH DLA PRACOWNI SEROLOGII Z BANKIEM KRWI ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z umowy jak i wprost z załączników:

  - Formularz oferty – załącznik nr 1

  - Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2

  - Wzór umowy – załącznik nr 3

Ceną oferty jest kwota wpisana w formularzu ofertowym, zgodna z obliczoną w załączniku nr 2 formularz asortymentowo – cenowy – wartość „Razem brutto”

Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego , wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wskazanie w formularzu cenowym wartości brutto (tj. z podatkiem VAT naliczonych wg instrukcji powyżej), poczytuje się jako informację, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

- Termin złożenia oferty: do dnia 22.07.2021 r. do godz. 10:00 na adres e – mailowy podany powyżej.

Termin otwarcia ofert: 22-07-2021 r. godz. 10:30 sala konferencyjna budynek B-3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia do uzupełnienia oferty lub unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Pakiet nr 1

Kryterium I – cena waga 60%

Kryterium II – parametry techniczno – użytkowe waga 40 %

Kryterium I - Cena

Zamawiający przydzieli punktację za poniższe kryterium wg następujących zasad:

za cenę (C) wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

C = -------------------------------------------  x 60 % x 100

cena oferty ocenianej brutto

Kryterium II – parametry techniczno - użytkowe

Zamawiający przydzieli punktację za poniższe kryterium wg następujących zasad:

za parametry techniczno - użytkowe (P) wg wzoru:

liczba punktów otrzymana przez daną ofertę zgodnie  z poniższa tabelą

P = --------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 % x 100

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

| Lp. | Parametry oceniane | Kryteria oceny | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karta do oznaczenia grupy krwi noworodka zawierająca 2 odczynniki anty-D z dwóch różnych klonów (anty D VI- i anty D VI+) oraz mikrokolumny żelowe do BTA wypełnione zarówno surowicą poliwalentną jak i monowalentną IgG | NIE TAK | 0 pkt. 10 pkt. |
| 2 | Oferowany inkubator posiadający dwie niezależne komory grzewcze i dwa niezależne czasy przeinkubowania (czas przeinkubowania oznacza czas mierzony od zakończonej inkubacji) | NIE TAK | 0 pkt. 10 pkt. |
| 3 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych zawierających antygen Cw | NIE TAK | 0 pkt. 20 pkt. |

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.

Dla pakietu nr 2:   Cena – 100 %

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie obliczana następująco:

Kryterium „cena” – punktacja jest obliczana ze wzoru:

C/of. najniższej

P = ----------------------- x 100 %

C/of. Badanej

przy czym ceną oferty jest kwota podana w formularzu asortymentowo - cenowym.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Podwykonawstwo:

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do zapytania. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowane przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

Załącznik nr 1 do zapytania

…………………………..……………………

pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

tel./fax ………………………..

REGON ………………………

NIP	 ………………………

e-mail   ……………………….

Formularz ofertowy

Dla (Zamawiający):

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. Aleja Wolności 29

w odpowiedzi na niniejsze zapytanie dotyczące:

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH WYKONYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI AGLUTYNACJI KOLUMNOWO – ŻELOWEJ ORAZ ODCZYNNIKÓW  MONOKLONALNYCH I KRWINEK WZORCOWYCH DLA PRACOWNI SEROLOGII Z BANKIEM KRWI ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE”

Wykonawca oświadcza, że:

- Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie odczynników do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem techniki aglutynacji kolumnowo – żelowej oraz odczynników  monoklonalnych i krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologii z bankiem krwi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie., zgodnie ze złożonym formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w zakresie pakietu nr …………

- Będzie realizował dostawy przez okres 36 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

- Akceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz do dostarczenia Zamawiającego kserokopii dokumentów uprawniających go do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, w tym oświadczamy, że warunki umowy stanowiące załącznik do zapytania zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres (wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny, niż podany w nagłówku):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: poniższy punkt wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia* albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego*:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, faks, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku;

UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA)

Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr …….. do oferty.

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania (dotyczy to wszystkich podmiotów wspólnie składających niniejszą ofertę). Jesteśmy świadomi, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Zobowiązujemy się przedłożyć na żądanie zamawiającego przed podpisaniem umowy umowę regulującą naszą współpracę - w przypadku umowy konsorcjum: z wyraźnym wskazaniem pełnomocnika konsorcjum.

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

Firma podwykonawcy……………………………………………………………………………..
w zakresie: ……………………….………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..……………………………..

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Zobowiązujemy się do przedłożenia na życzenie Zamawiającego, w trakcie niniejszego zapytania ofertowego materiałów informacyjnych oferowanego produktu w języku polskim. Materiały informacyjne muszą wskazywać wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Na całość oferty składa się .......... kolejno ponumerowanych stron (liczonych wraz ze stronami wszystkich złożonych załączników, bez wliczania stron pustych).

| .............................. , dnia ........................ ______________________________________ * - niepotrzebnie skreślić lub wypełnić |  | ………............................................................. (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) |
| --- | --- | --- |